## Load_Shedding_Uploading_Format
Site | Date | Start Time | End Time | Total Time | Permissible Load (MW) | Generation loss in KWH due to Load shedding
Madhugiri | 2021-04-01 | 10:00 | 16:00 | 6:00 | 12 | 25853.27
Madhugiri | 2021-04-02 | 9:18 | 16:10 | 6:52 | 12 | 34067.3
Madhugiri | 2021-04-03 | 10:00 | 16:05 | 6:05 | 12 | 22170.5
Madhugiri | 2021-04-04 | 9:12 | 15:40 | 6:28 | 12 | 25215.5
Madhugiri | 2021-04-05 | 9:57 | 14:50 | 4:53 | 12 | 12391.4
Madhugiri | 2021-04-06 | 9:45 | 15:00 | 5:15 | 12 | 19872
Gurvepalli | 2021-04-14 | 7:10 | 7:20 | 0:10 | 50 | 22591
Gurvepalli | 2021-04-14 | 7:20 | 8:40 | 1:20 | 50 | 3781
Gurvepalli | 2021-04-14 | 19:40 | 20:10 | 0:30 | 50 | 18354
Gurvepalli | 2021-04-14 | 20:10 | 20:30 | 0:20 | 50 | 40283
Gurvepalli | 2021-04-14 | 20:30 | 20:50 | 0:20 | 50 | 3019
Gurvepalli | 2021-04-14 | 22:00 | 22:10 | 0:10 | 50 | 390
Gurvepalli | 2021-04-14 | 22:10 | 22:30 | 0:20 | 50 | 43322
Gurvepalli | 2021-04-15 | 4:50 | 5:40 | 0:50 | 50 | 11705
Gurvepalli | 2021-04-15 | 5:40 | 8:10 | 2:30 | 50 | 3656
Gurvepalli | 2021-04-19 | 2:40 | 3:20 | 0:40 | 50 | 3376
Gurvepalli | 2021-04-19 | 3:20 | 4:00 | 0:40 | 50 | 6815
Gurvepalli | 2021-04-20 | 4:00 | 4:20 | 0:20 | 50 | 6719
Gurvepalli | 2021-04-20 | 20:20 | 20:30 | 0:10 | 50 | 90705
Gurvepalli | 2021-04-20 | 20:30 | 20:50 | 0:20 | 50 | 37780
Gurvepalli | 2021-04-20 | 20:50 | 21:20 | 0:30 | 50 | 22583
Gurvepalli | 2021-04-20 | 21:20 | 21:30 | 0:10 | 50 | 78471
Gurvepalli | 2021-04-20 | 21:30 | 21:40 | 0:10 | 50 | 25508
Formulas:
Date = [Date, row above]+1